	广汉市中医医院医疗试剂市场调研公告（第二批）


我院拟对以下医疗试剂进行市场信息征集，欢迎具备合格资质的生产厂家或授权代理商报名参与调研。具体情况如下：
1、 项目情况：
	序号
	试剂名称
	要求

	1
	全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP二合一）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	能进行全血或血清中的C反应蛋白（CRP）的定量检测

	2
	革兰氏染色液(快速法)
	对涂片进行快速革兰氏染色全程不超过3分钟

	3
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	能对全血、血浆或血清样本快速检测梅毒螺旋体抗体

	4
	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）
	能对尿液样本进行人绒毛膜促性腺激素（HCG）的快速检测

	5
	尿常规试管塑料试管
	用于样本送检的存储，要求无渗漏、透明、无添加剂

	6
	Na电极
	对血清或血浆样本的Na离子进行检测，KG4系列专用

	7
	电极调理液
	对佳能FX-8生化分析仪的电解质模块进行校正定标及维护保养

	8
	Cl电极
	对血清或血浆样本的CL离子进行检测，KG4系列专用

	9
	微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）·氨曲南纸片
	用于细菌药物敏感试验，纸片含药物浓度满足CLSI文件要求

	10
	微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）
	用于细菌药物敏感试验，纸片含药物浓度满足CLSI文件要求

	11
	微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）
	用于细菌药物敏感试验，纸片含药物浓度满足CLSI文件要求

	12
	尿液分析试纸条（干式化学法）HS型十一联
	对尿中11种化学成分定性或半定量分析：尿蛋白、白细胞、隐血、尿胆原、尿胆红素、葡萄糖、酮体、亚硝酸盐、比重、酸碱度、维生素C

	13
	RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）
	能对血液进行RhD血型鉴定

	14
	ABO\RhD血型定型检测卡（单克隆抗体）
	能对血液进行ABO及RhD血型鉴定，适配常规血型专用离心机

	15
	ABO血型反定型试剂
	能对血液进行血型反定型鉴定；A1、B、O细胞各一瓶，0.8%浓度

	16
	不规则抗体检测试剂（人血红细胞）
	能对人体血清内所含的不规则抗体进行鉴定，有完整抗体谱；OⅠ、OⅡ、OⅢ红细胞，4%浓度

	17
	抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛检）
	能对人体血清内所含的不规则抗体进行鉴定，适配常规血型专用离心机

	18
	抗人球蛋白检测卡（交叉配血）
	能对血液进行ABO血型的配型，适配常规血型专用离心机

	19
	凝聚胺介质试剂
	能进行血液中所含的不规则抗体的筛查

	20
	血细胞分析用稀释液
	能适配相应的血球仪进行血常规的检测

	21
	血细胞分析用溶血剂
	能适配相应的血球仪进行血常规的检测

	22
	血细胞分析用溶血剂
	能适配相应的血球仪进行血常规的检测

	23
	血细胞分析用溶血剂
	能适配相应的血球仪进行血常规的检测

	24
	25-羟基维生素D（磁微粒化学发光法）
	使用磁微粒化学发光方法学检测血清中维生素D，适配相应检测系统

	25
	生化多项质控中值
	满足常规生化项目室内控制要求，性质稳定，复溶后物质至少稳定7天以上

	26
	EH-20系列全自动尿沉渣分析系统清洗液A液
	对相应仪器进行清洗保养，用于尿液有形成分检测维护

	27
	EH-20系列全自动尿沉渣分析系统清洗液B液
	对相应仪器进行清洗保养，用于尿液有形成分检测维护

	28
	一次性使用尿杯(中号)
	能用于临床尿液样本的存储与运送

	29
	载玻片0.8mm
	能满足临床对各种样本的涂片镜检，玻片能预留记号区域

	30
	塑料吸头（不带滤芯）
	普通塑料吸头，能匹配相应的加样枪，进行样本的移液操作

	31
	一次性使用样品杯
	能盛装血清及其他样本进行上机检测，适配相应分析仪器

	32
	一次性使用标本杯（痰杯）
	痰样本采集存储转运

	33
	塑料试管
	普通一次性使用塑料试管，进行样本的存储及转运

	34
	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）血清（液体）质控品（非定值）
	化学发光法乙肝表面抗原室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	35
	乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）血清（液体）质控品（非定值）
	化学发光法乙肝表面抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	36
	乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)(液体)质控品
	化学发光法乙肝e抗原室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	37
	乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）血清（液体）质控品
	化学发光法乙肝e抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	38
	乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）血清（液体）质控品
	化学发光法乙肝核心抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	39
	人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体(抗HIV-Ⅰ)血清（液体）标准物质
	化学发光法HIV抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	40
	丙型肝炎病毒抗体(HCV Ab)系列血清(液体)标准物质
	化学发光法丙肝抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	41
	梅毒螺旋体抗体(抗TP)血清(液体）质控品
	化学发光法梅毒抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	42
	甲型肝炎病毒IgM抗体（HAV IgM）（液体）质控品
	化学发光法甲肝IgM抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	43
	戊型肝炎IgM抗体（HEV IgM）血清（液体）标准物质
	化学发光法戊肝IgM抗体室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	44
	阴性(液体)非定值质控品
	传染病项目阴性室内质控；复溶后2-8℃稳定≥7天

	45
	沙眼衣原体CT和淋球菌NG核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	沙眼衣原体及淋球菌核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	46
	结核分支杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	结核分枝杆菌复合群核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	47
	新型冠状病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	新冠病毒核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	48
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	百日咳杆菌核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	49
	B族链球菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	B族链球菌核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	50
	生殖道支原体核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	生殖道支原体核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	51
	分枝杆菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	分枝杆菌核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	52
	单纯疱疹病毒1+2型核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	单纯疱疹病毒1+2型核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	53
	结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒（实时荧光PCR-熔解曲线法）
	结核分枝杆菌和利福平耐药基因实时荧光PCR-熔解曲线法检测

	54
	鼻病毒和腺病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	鼻病毒、腺病毒核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	55
	偏肺病毒和副流感核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	人偏肺病毒、副流感病毒核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	56
	解脲脲原体核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	解脲脲原体核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	57
	肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）
	肺炎支原体、肺炎衣原体核酸恒温扩增-实时荧光快速检测

	58
	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光RT-pcr法）
	基孔肯雅病毒荧光RT-PCR核酸检测

	59
	真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	血清真菌（1-3）-β-D葡聚糖荧光免疫层析快速检测

	60
	曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	血清曲霉半乳甘露聚糖荧光免疫层析快速检测

	61
	β2-微球蛋白检测试剂
	免疫比浊法测定血清β2-微球蛋白

	62
	乙肝五项联检试剂（胶体金）
	胶体金法检测乙肝五项

	63
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂（胶体金）
	胶体金法检测HIV1/2抗体；需2个不同厂家备选

	64
	丙型肝炎病毒抗体（HCV）检测试剂（胶体金法）
	胶体金法检测丙肝抗体

	65
	交叉配血质控品（卡式法）
	用于ABO正反定型、RhD、不规则抗体筛查、交叉配血室内质控；5支/套

	66
	甲状旁腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	磁微粒化学发光法定量检测甲状旁腺激素

	67
	葡萄糖(GLU-HK)测定试剂盒(己糖激酶法)
	己糖激酶法检测葡萄糖

	68
	尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫比浊法）
	免疫比浊法检测尿微量白蛋白

	69
	脑脊液与尿蛋白（CSF）测定试剂盒（邻苯三酚红法）
	比色法测定脑脊液、尿液总蛋白

	70
	肌酸激酶同工酶（CKMB）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	胶乳免疫比浊法测定CK-MB质量

	71
	糖类微量发酵管
	微生物生化反应鉴定（葡萄糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖）

	72
	半固体琼脂培养基
	微生物分离培养及动力试验

	73
	菌种保存培养基
	含甘油冷冻管、普通琼脂斜面、高层半固体

	74
	压力灭菌生物指示剂
	嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953；121/132/134℃灭菌监测

	75
	标准菌种
	ATCC系列标准菌株用于微生物室内质控

	76
	电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法)
	A校准液+B斜标液，用于K、Na、Cl、Ca校准冲洗；批内精密度≤2.0%，批间≤3.0%，准确度≤±4.0%

	77
	质控材料(电极去蛋白液)
	去除电极测量腔体及管路蛋白堆积

	78
	质控材料(电极活化液)
	提升Na电极活性

	79
	样品杯
	PP材质，电解质分析仪用

	80
	样品稀释液
	样本稀释液化，不直接参与检测



二、参与要求：
( 一 ) 资 格 要 求 ：  具 备 合 格 资 质 、  具 有 相 应 供 应 保 障 能 力 、  三 年 内 无 违 法 违 纪 记 录 的 生 产 厂 家 或 授权 代 理 商 ( 也 可 只 报 名 某 子 类 别 ) 。
1、参与调研情况简表，格式如下：
	序号
	试剂类别
	试剂名称
	主要产品生产厂家(最多写3个)
	参与调研的厂家或总代理商名称(全称)
	联系人姓名
	联系人身份证号码
	联系人电话
	联系人邮箱
	2年内周边三级医院或国内该学科领域代表性医院用户名单

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、生产厂家或区域总代理商资质(医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、三证合一的营业执照)。代理商参与调研的，若产品有多个生产厂家的，只需给出最多三个主要产品的生产厂家资质即可，下同。
3 、生 产 厂 家 法 人 给 予 参 与 调 研 工 作 经 办 人 的 授 权 书 及 法 人 、  授 权 人 的 身 份 证 复 印 件 或 授权 代 理 商 法 人 给 予 参 与 调 研 工 作 经 办 人 的 授 权 书 及 法人 、  授 权 人 的 身 份 证 复 印 件 。
4、参与生产厂家及参与商家在“信用中国”网站的查询结果截图。
5 、  按 照 四 川 省 三 级 医 院 相 应 专 科 类 别 常 用 耗 材 清 单 进 行 产 品 推 荐 。  纳 入 国 家 各 批 次 集 采 的 产 品 与 非 集 采 产 品 分 开 填 表 。
纳入国家各批次集采的产品，原则上可推荐不大于3个品牌的集采中选产品。推荐产品清单模版如下（至少包含以下信息）：

	序号
	试剂类别
	挂网名称或通用名称
	试剂名称 ( 与   注册证名称一   致 )
	生产厂家
	规 格(价格不同的请单列)
	注册证号
	试剂参数或适  用范围
	挂网流水号
	供货价( 元 )
	是否需配套机器使用(若是，还需填写机器与试剂是否专机专用)
	是否与其他试剂必须同品牌成套性使用，若是，请写明哪些试剂
	供货周期(天)
	是否需要冷链运输 
	配套校准品/质控品是否免费
	最小起订量

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2)非集采产品，有挂网产品的需推荐挂网产品，原则上同品同规的医用试剂只推荐一个品牌，若有特殊医用试剂国产产品无法满足使用，
可推荐国产品牌、进口品牌各一个，并在备注栏注明原因。推荐产品清单模版如下(至少包含以下信息):
	序号
	试剂类别
	挂网名称或通用名称
	试剂名称 ( 与   注册证名称一   致 )
	生产厂家
	规 格(价格不同的请单列)
	注册证号
	试剂参数或适  用范围
	挂网流水号 ( 非 挂网产品填写“ 否 ”)
	供货价( 元 )
	是否需配套机器使用(若是，还需填写机器与试剂是否专机专用)
	是否与其他试剂必须同品牌成套性使用，若是，请写明哪些试剂
	供货周期(天)
	是否需要冷链运输 
	配套校准品/质控品是否免费
	最小起订量

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





6、所推荐产品的优势，或与其他产品对比的特异性。可单独附资料。
7、周边三级医院或国内该学科领域代表性医院用户名单。请提供2年内的供货合同及供应清单，供应清单中应包含此次所推荐产品。
以上调研参与文件需加盖生产厂家及总代理商鲜章。
[bookmark: OLE_LINK2]（三）参与方式：将上述资料以“医用试剂调研”为标题，发送到医院指定邮箱。邮箱：gzysbk@163.com
（四）时间节点：收取调研参与资料邮件时间截止于2026年11月4日17:00分。

注意：未按要求准备的、填写不全的资料或超过时间节点发送的资料一律视为无效资料。
(5) 设备科汇总调研参与文件后，按医院相关流程针对部分项目安排报名厂商家进行现场讲解或样品查看，具体时间地点通过报名邮箱或电话另行通知。
(6) 上述试剂可以部分响应。
三、联系方式：
(一)  联系人：曾老师；
(二)  联系电话：（0838）5251633;
(三)  地址：广汉市东西大街西二段147号设备科。
   

                                                                          
                                                             广汉市中医医院
[bookmark: _GoBack]2026年10月28日































